Таблица 1.3  Спецификация элементов перемычек

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  | Вес 1 эл., кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 эт. | Манс. эт. | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 16-2 | 9 | - | 9 | 65 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 18-37 | 3 | - | 3 | 119 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 13-1 | 7 | - | 7 | 54 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 16-37 | 4 | - | 4 | 102 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 10-1 | 10 | 4 | 14 | 43 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 13-37 | 2 | - | 2 | 102 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 25-3 | 5 | - | 5 | 103 |  |
| 8 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 27-8 | 2 | - | 2 | 180 |  |
| 9 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 13-1 | 1 | 3 | 4 | 25 |  |
| 10 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 10-1 | 1 | 2 | 3 | 25 |  |
| 11 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 22-3 | - | 8 | 8 | 92 |  |
| 12 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 17-2 | - | 4 | 4 | 71 |  |

Таблица 1.4 Спецификация элементов заполнения проемов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4 | А-Д | 4-1 | Д-А | Всего |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| ОК-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-12 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1460х1770 |
| ОК-2 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-9 | - | - | - | 2 | 2 | 1460х870 |
| ОК-3 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-21 | - | 1 | - | - | 1 | 1460х2070 |
| ОК-4 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 12-6 | 2 | - | - | - | 2 | 1160х570 |
| ОК-5 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-18 | - | 2 | - | - | 2 | 1460х1770 |
| ОК-6 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-13,5 | - | - | - | 1 | 1 | 1460х1320 |
|  |  | Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| Б-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | БП ОСП 22-9 | - | - | 1 | - | 1 | 2175х870 |
|  |  | Двери внутренние |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-670 |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-870 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Наружные двери |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГОСТ 24698-81 | ДПНУОЛ 2100-970-130 | 1 | - | - | - | 1 |  |