Таблица 1.3  Спецификация элементов перемычек

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  | Масса ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 18-37 | 3 | 1 |  | 119 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 16-2 | 6 | 7 |  | 65 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 25-3 | 7 | 3 |  | 103 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 27-8 | 1 | 1 |  | 180 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 16-37 | 5 | 2 |  | 119 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 13-1 | 15 | 18 |  | 54 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 13-1 | 1 | 3 |  | 25 |  |
| 8 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 10-1 | 2 | 4 |  | 20 |  |
| 9 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 30-8 | 1 | - |  | 197 |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  | Масса ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | Всего |  |  |
| 10 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 29-4 | 3 | 4 |  | 120 |  |
| 11 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 17-2 | 6 | - |  | 71 |  |
| 12 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 34-4 | 3 | - |  | 222 |  |
| 13 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 39-8 | 4 | - |  | 257 |  |
| 14 | ГОСТ 948-84 | 4 ПБ 44-8 | 3 | - |  | 385 |  |
| 15 | ГОСТ 948-84 | 4 ПБ 60-8 | 1 | - |  | 519 |  |
| 16 | ГОСТ 948-84 | 4 ПБ 48-8 | 3 | - |  | 418 |  |
| 17 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 21-8 | - | 3 |  | 137 |  |
| 18 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 19-3 | - | 10 |  | 81 |  |
| 19 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 25-8 | - | 2 |  | 162 |  |

Таблица1. 4 Спецификация элементов заполнения проемов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-7 | А-К | 7-1 | К-А | Всего |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| ОК-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-12 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1460х1170 |
| ОК-2 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1460х870 |
| ОК-3 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-15 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1460х1470 |
| ОК-4 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 18-21 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1760х2070 |
| ОК-5 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 18-10 | - | - | - | 1 | 1 | 1760х970 |
| ОК-6 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 18-14 | - | - | 1 | - | 1 | 1760х1470 |
| ОК-7 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 18-29 | - | - | 1 | - | 1 | 1760х2870 |
| ОК-8 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 18-36 | - | 1 | - | - | 1 | 1760х3570 |
| ОК-9 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 22-21 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2175х2070 |
|  |  | Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| Б-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | БП ОСП 22-9 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2175х870 |
|  |  | Внутренние двери |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-670 |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-870 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Наружные двери |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГОСТ 30970-2002 | ДПНУОЛ 2100-970-130 | 1 | - | 1 | - | 2 |  |
|  |  | Ворота |  |  |  |  |  |  |
|  | Фирма Hӧrman | 4500х2250 | 1 | - | - | - | 1 |  |