Таблица 1.4  Спецификация элементов перемычек

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  |  | Масса ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 25-3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 13-1 | 10 | 11 | 11 | 32 | 54 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 16-2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 65 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 22-3 | 6 | 9 | 9 | 24 | 92 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 16-37 | 6 | 4 | 4 | 14 | 102 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 19-3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 81 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 10-1 | 4 | 6 | 6 | 26 | 20 |  |
| 8 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 13-1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 |  |

Таблица 1.5 Спецификация элементов заполнения проемов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4 | А-Г | 4-1 | Г-А | Всего |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| ОК-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-21 | - | - | 6 | - | 6 | 1460х2070 |
| ОК-2 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-9 | - | - | 6 | - | 6 | 1460х870 |
| ОК-3 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 9-12 | - | - | 3 | - | 3 | 860х1170 |
| ОК-4 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-18 | 2 | - | - | - | 2 | 1460х1770 |
| ОК-5 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-9 | 6 | - | - | - | 6 | 1460х870 |
| ОК-6 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-15 | 6 | - | - | - | 6 | 1460х1470 |
|  |  | Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| Б-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | БП ОСП 22-9 | 6 | - | - | - | 6 | 2175х870 |
|  |  | Двери внутренние |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-670 |  |  |  |  | 16 |  |
| 2 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ОСБ 2100-770 |  |  |  |  | 7 |  |
| 3 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-870 |  |  |  |  | 9 |  |
| 4 | ГОСТ 30970-2002 | ДПВ ГСБ 2100-970 |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | Наружные двери |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ 30970-2002 | ДПНУОЛ 2100-1270-130 | 1 | - | - | - | 1 |  |