МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

АРХИТЕКТУРА  ЗДАНИЙ  

Методические указания и задания

на практическую работу № 6
«Схема расположения элементов фундамента по заданным параметрам»
для студентов дневного отделения

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подготовки
г. Рязань       2020 г.
	Одобрена методической  комиссией специальностей 08.02.01, 08.02.03 и 08.02.11 
Протокол №____  

от «____»__________2020 г.


	
	Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»




              Председатель МК _________ К.В. Барина

Разработчик– преподаватель РСК

       _____________ Зубарева Л.Ф.

        Дисциплина «Архитектура зданий»  входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарного курса МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений».

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен

 уметь:

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- читать архитектурно-строительные и рабочие чертежи;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

 знать:

- основные конструктивные системы и решения частей зданий;

- основные строительные конструкции зданий;

- особенности выполнения строительных чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, разрезов, фасадов, схем.

      Методические указания разработаны в помощь студентам и преподавателям при выполнении практических работ.

      В конце семестра проверенные практические работы подшиваются, оформляется титульный лист, и все отчетные работы сдаются преподавателю.
Практическая работа № 6
«Схема расположения элементов фундамента по заданным параметрам»
     Цель работы: закрепить теоретический материал, научиться выполнять схему расположения элементов фундамента. 

     Содержание работы: на миллиметровой бумаге  формата A4  в масштабе 1:100 выполнить  схему расположения элементов фундамента согласно заданным вариантам. Образец  работы показан на рисунке 6.1.       

     Исходные данные:  Практическая работа выполняется на основе плана первого этажа малоэтажного жилого дома (по материалам практической работы № 5). 
     Указания к выполнению: Выбираем конструкцию сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков. На схеме расположения элементов фундамента показать только местоположение  бетонных блоков с привязкой несущих наружных стен 130 мм внутрь, 370 или 470 мм наружу ( в зависимости от толщины стены 510 или 640 мм), самонесущих наружных стен 500 или 600 мм наружу, несущих и самонесущих внутренних – 200 - 200 или 150 -150 мм. Марки фундаментных блоков выбрать  по номенклатуре изделий (см. приложение 1).

    Методические указания:  Схему расположения элементов фундамента выполняют в виде плана фундамента. Планом фундамента называют разрез здания на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под капитальные несущие и  самонесущие стены толщиной 640, 510 и  250 мм.   План фундамента выполняется с вычерчивания координационных осей. Затем показывают привязку стен подвалов и техподполий к осям. Толщину фундаментных блоков b под наружные стены принимают равными 500 или 600 мм, под внутренние стены толщиной 380 мм – 400 мм, под стены толщиной 250 мм – 300 мм. 

     Элементы фундаментов обводятся сплошными основными линиями. На месте расположения фундаментных блоков проставляются их позиции. Марки блоков обозначаются в спецификации сборных железобетонных элементов, составленной по форме 1 (см. приложение 2). Монолитные участки нумеруются на выносных полках по принципу Ум1, Ум2 и т.д. Обязательной является простановка привязки фундаментных блоков к осям.
     На схеме  расположения элементов фундамента слева и снизу показываются размеры между осями и крайними осями.    

    Марки выбранных фундаментных блоков вносят в таблицу спецификации сборных железобетонных элементов (форму и размеры таблицы см. приложение 2).
Таблица 2.1 Пример заполнения  спецификации сборных бетонных блоков
	   Поз.
	    Обозначение
	         Наименование
	Коли-

чество
	Масса

ед. кг
	Приме-

чание

	
	
	Фундаментные блоки
	
	
	

	1
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 24.5.6 т
	16
	1630
	

	2
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 12.5.6 т
	2
	827
	

	3
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 9.5.6 т
	4
	610
	

	4
	ГОСТ 13579-78

	ФБС 8.5.6 т
	1
	554
	

	5
	ГОСТ 13579-78

	ФБС 24.4.6 т
	4
	1300
	


       Продолжение таблицы 2.1 
	   Поз.
	       Обозначение
	           Наименование
	Коли-

чество
	Масса

 ед. кг
	Приме-

чание

	6
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 12.4.6 т

	2
	640
	

	7
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 9.4.6 т
	2
	487
	

	8
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 12.3.6 т
	3
	570
	

	9
	ГОСТ 13579-78
	ФБС 9.3.6 т
	1
	370
	

	    10
	ГОСТ 13579-78

	ФБС 6.3.6 т
	1
	240
	


[image: image1.jpg](Xema pacnofoxXeHus 3/1eMEHMOD QUHOaMeHIM

=
~
) 1 7 TN 7 —7
7 % Euls 7
500 500
-~ - -
=
S
S
” = S 5 5 7 [
3 M3 S
V| 2 7 S T
- BI3 = B S e
5 | § ML
c_‘)’ 7/ 5 7
§ 300 4 200 - Il 5
81500 |7, 200 (6] 200
’[I 7 .
a -
Y5 |9 3| 6 — M R w9 |2
_ﬁhp__? ~ = M7
- / i 71| 7] AR -7
M0 | §
00 | BO0 5000




Рис. 6.1

Образец практической работы № 5
   Контрольные вопросы:

1. Какие конструктивные схемы фундаментов вы знаете?

2. Какие фундаменты называются ленточными?

3. Какие конструктивные решения ленточных фундаментов вы знаете?

4. Как выполняются бутовые и бутобетонные ленточные фундаменты?

5. Как выполняются сборные ленточные фундаменты?
Литература: 1. Н.П. Вильчик Архитектура зданий, Москва, Инфра-М, 2015.
Приложение 1 Номенклатура продукции, выпускаемая заводами  ЖБИ  г. Рязани и др.
	

	№ п/п
	наименование 
	размер, мм
	вес/тн
	маш/ норма
	цена,Р

	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	Рязань 6
	Рязань 2
	Ржев
	Воскресен
	Вязьма

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 

	1
	ФБС 4-2-2
	390
	190
	188
	0,031
	648
	 
	 
	 
	57
	 

	1
	ФБС 4-3-3т
	380
	300
	280
	0,08
	250
	 
	 
	 
	 
	290

	1
	ФБС 4-3-6т
	380
	300
	580
	0,16
	125
	 
	 
	 
	 
	528

	1
	ФБС 4-4-3т
	380
	400
	280
	0,1
	200
	 
	 
	 
	 
	342

	1
	ФБС 4-4-6т
	380
	400
	580
	0,21
	94
	 
	 
	 
	 
	675

	1
	ФБС 4-6-6т
	380
	600
	580
	0,32
	62
	 
	 
	 
	 
	869

	1
	ФБС 5-3-3т
	500
	300
	300
	0,096
	208
	 
	 
	 
	245
	 

	1
	ФБС 6-3-6т
	580
	300
	580
	0,24
	82
	 
	 
	 
	 
	780

	1
	ФБС 6-4-6т
	580
	400
	580
	0,32
	62
	 
	 
	 
	 
	841

	2
	ФБС 8-3-6т
	800
	300
	580
	0,332
	60
	 
	 
	 
	667
	 

	3
	ФБС 8-4-6т
	800
	400
	580
	0,443
	45
	 
	 
	 
	878
	 

	4
	ФБС 8-5-6т
	800
	500
	580
	0,554
	36
	 
	 
	 
	1066
	 

	5
	ФБС 8-6-6т
	800
	600
	580
	0,665
	30
	 
	 
	 
	1267
	 

	6
	ФБС 9-3-3т
	880
	300
	280
	0,17
	117
	 
	 
	321
	 
	562

	6
	ФБС 9-3-5т
	880
	300
	480
	0,31
	64
	 
	 
	 
	 
	837

	7
	ФБС 9-3-6т
	880
	300
	580
	0,37
	54
	780
	775
	759
	 
	829

	8
	ФБС 9-4-6т
	880
	400
	580
	0,487
	41
	1027
	1020
	907
	 
	955

	8
	ФБС 9-4-3т
	880
	400
	280
	0,24
	82
	 
	 
	 
	 
	810

	9
	ФБС 9-5-6т
	880
	500
	580
	0,61
	33
	1284
	1280
	1135
	 
	1114

	10
	ФБС 9-6-3т
	880
	600
	280
	0,36
	54
	 
	 
	 
	 
	869

	10
	ФБС 9-6-6т
	880
	600
	580
	0,732
	27
	1553
	1551
	1365
	 
	1362

	11
	ФБС 12-3-3т
	1180
	300
	280
	0,27
	74
	 
	 
	500
	 
	767

	12
	ФБС 12-3-6т
	1180
	300
	580
	0,57
	35
	1086
	1080
	933
	1080
	997

	13
	ФБС 12-4-3т
	1180
	400
	280
	0,32
	62
	679
	663
	660
	665
	806

	14
	ФБС 12-4-6т
	1180
	400
	580
	0,64
	31
	1384
	1380
	1218
	1375
	1329

	15
	ФБС 12-5-3т
	1180
	500
	280
	0,38
	52
	827
	830
	803
	 
	877

	16
	ФБС 12-5-6т
	1180
	500
	580
	0,827
	24
	1725
	1720
	1520
	1715
	1510

	17
	ФБС 12-6-3т
	1180
	600
	280
	0,46
	43
	1001
	1000
	883
	 
	966

	18
	ФБС 12-6-6т
	1180
	600
	580
	0,96
	20
	2077
	2060
	2013
	2065
	1788

	19
	ФБС 18-4-6т
	1780
	400
	580
	0,97
	20
	 
	 
	1869
	 
	 

	20
	ФБС 18-5-6т
	1780
	500
	580
	1,2
	16
	 
	 
	2339
	 
	 

	21
	ФБС 24-2-6т
	2380
	200
	580
	0,685
	29
	 
	1527
	 
	 
	 

	22
	ФБС 24-3-6т
	2380
	300
	580
	1,015
	20
	1910
	1900
	1870
	1913
	1818

	23
	ФБТ 24-3-6т
	2380
	300
	580
	1
	20
	1470
	 
	 
	 
	 

	24
	ФБС 24-4-4т
	2380
	400
	380
	1,873
	22
	 
	 
	 
	 
	2087

	24
	ФБС 24-4-6т
	2380
	400
	580
	1,3
	15
	2340
	2400
	2447
	2347
	2469

	24
	ФБС 24-4-5т
	2380
	400
	480
	1,1
	18
	 
	 
	 
	 
	2216

	25
	ФБС 24-5-3т
	2380
	500
	280
	0,8
	24
	 
	 
	 
	 
	1487

	25
	ФБС 24-5-6т
	2380
	500
	580
	1,63
	12
	2945
	3080
	3080
	2845
	3013

	26
	ФБС 24-6-3т
	2380
	600
	280
	0,96
	20
	 
	 
	 
	 
	2003

	26
	ФБС 24-6-6т
	2380
	600
	580
	2,04
	10
	3472
	3600
	3663
	3360
	3573

	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

	27
	ФЛ 6-12-4
	1180
	600
	300
	0,45
	40
	 
	 
	 
	 
	1340

	28
	ФЛ 6-24-4
	2380
	600
	300
	0,93
	20
	 
	 
	 
	 
	2155

	29
	ФЛ 8-12-1-4
	1180
	800
	300
	0,55
	33
	 
	 
	1339
	 
	 

	30
	ФЛ 8-12-3
	1180
	800
	300
	0,685
	29
	1740
	1710
	 
	 
	1570

	31
	ФЛ 8-12-4
	1180
	800
	300
	0,685
	29
	 
	 
	 
	 
	1583

	32
	ФЛ 8-24-3
	2380
	800
	300
	1,395
	14
	3620
	3600
	 
	 
	2659

	33
	ФЛ 8-24-4
	2380
	800
	300
	1,395
	14
	 
	 
	 
	 
	2773

	34
	ФЛ 10-8-2
	780
	1000
	300
	0,495
	40
	 
	 
	 
	 
	1220

	35
	ФЛ 10-8-3
	780
	1000
	300
	0,495
	40
	 
	 
	 
	 
	1374

	36
	ФЛ 10-8-4
	780
	1000
	300
	0,495
	40
	 
	 
	 
	 
	1409

	37
	ФЛ 10-12-1-4
	1180
	1000
	300
	0,65
	26
	 
	 
	1625
	 
	 

	38
	ФЛ 10-12-2
	1180
	1000
	300
	0,75
	26
	 
	 
	 
	 
	1654

	39
	ФЛ 10-12-3
	1180
	1000
	300
	0,75
	26
	2080
	2045
	 
	 
	1678

	40
	ФЛ 10-12-4
	1180
	1000
	300
	0,75
	26
	2298
	 
	 
	 
	1725

	41
	ФЛ 10-24-2
	2380
	1000
	300
	1,52
	13
	 
	 
	 
	 
	3168

	42
	ФЛ 10-24-3
	2380
	1000
	300
	1,52
	13
	4210
	4311
	 
	 
	3187

	43
	ФЛ 10-24-4
	2380
	1000
	300
	1,52
	13
	4766
	 
	 
	 
	3279

	44
	ФЛ 12-8-2
	780
	1200
	300
	0,5
	35
	 
	 
	 
	 
	1660

	45
	ФЛ 12-8-3
	780
	1200
	300
	0,57
	35
	 
	2286
	 
	 
	 

	46
	ФЛ 12-12-1-4
	1180
	1200
	300
	0,78
	22
	 
	 
	2071
	 
	 

	47
	ФЛ 12-12-2
	1180
	1200
	300
	0,87
	22
	 
	 
	 
	 
	2005

	48
	ФЛ 12-12-3
	1180
	1200
	300
	0,87
	22
	2590
	2547
	 
	 
	2046

	49
	ФЛ 12-12-4
	1180
	1200
	300
	0,87
	22
	2840
	 
	 
	 
	2137

	50
	ФЛ 12-24-2
	2380
	1200
	300
	1,76
	11
	 
	 
	 
	 
	3792

	51
	ФЛ 12-24-3
	2380
	1200
	300
	1,76
	11
	5360
	5265
	 
	 
	3907

	52
	ФЛ 12-24-4
	2380
	1200
	300
	1,8
	11
	5807
	 
	 
	 
	4016

	53
	ФЛ 14-8-2
	780
	1400
	300
	0,58
	30
	 
	 
	 
	 
	1793

	54
	ФЛ 14-8-3
	780
	1400
	300
	0,685
	30
	 
	2646
	 
	 
	1939

	55
	ФЛ 14-12-1-4
	1180
	1400
	300
	0,91
	20
	 
	 
	2454
	 
	 

	56
	ФЛ 14-12-2
	1180
	1400
	300
	0,91
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ФЛ 14-12-3
	1180
	1400
	300
	1,04
	20
	3010
	2960
	 
	 
	2643

	58
	ФЛ 14-12-4
	1180
	1400
	300
	1,04
	20
	 
	 
	 
	 
	2835

	59
	ФЛ 14-24-2
	2380
	1400
	300
	2,05
	8
	5999
	 
	 
	 
	5022

	60
	ФЛ 14-24-3
	2380
	1400
	300
	2,11
	8
	6590
	6473
	 
	 
	5217

	61
	ФЛ 14-24-4
	2380
	1400
	400
	2,11
	8
	7199
	 
	 
	 
	5568

	62
	ФЛ 16-8-2
	780
	1600
	300
	0,8
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ФЛ 16-8-3
	780
	1600
	300
	0,8
	24
	 
	 
	 
	 
	2636

	64
	ФЛ 16-12-1-4
	1180
	1600
	300
	1,03
	16
	 
	 
	2683
	 
	 

	65
	ФЛ 16-12-2
	1180
	1600
	300
	1,215
	16
	 
	 
	 
	 
	3042

	66
	ФЛ 16-12-3
	1180
	1600
	300
	1,22
	16
	3715
	3653
	 
	 
	3258

	67
	ФЛ 16-12-4
	1180
	1600
	300
	1,24
	16
	4325
	 
	 
	 
	3718

	68
	ФЛ 16-24-2
	2380
	1600
	300
	2,47
	8
	 
	 
	 
	 
	5759

	69
	ФЛ 16-24-3
	2380
	1600
	300
	2,47
	8
	7530
	7400
	 
	 
	6167

	70
	ФЛ 16-24-4
	2380
	1600
	300
	2,5
	8
	8943
	 
	 
	 
	7017

	71
	ФЛ 20-8-2
	780
	2000
	500
	1,25
	16
	 
	 
	 
	 
	3558

	72
	ФЛ 20-8-3
	780
	2000
	500
	1,25
	16
	 
	 
	 
	 
	3898

	73
	ФЛ 20-12-1-4
	1180
	2000
	500
	1,95
	10
	 
	 
	4179
	 
	 

	74
	ФЛ 20-12-2
	1180
	2000
	500
	1,95
	10
	 
	 
	 
	 
	4516

	75
	ФЛ 20-12-3
	1180
	2000
	500
	1,95
	10
	6165
	6061
	 
	 
	4629

	76
	ФЛ 20-12-4
	1180
	2000
	500
	1,95
	10
	6910
	 
	 
	 
	4955

	77
	ФЛ 20-24-2
	2380
	2000
	500
	4,05
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ФЛ 20-24-3
	2380
	2000
	500
	4,05
	5
	 
	12690
	 
	 
	 

	79
	ФЛ 24-8-2
	780
	2400
	500
	1,45
	14
	 
	 
	 
	 
	4096

	80
	ФЛ 24-8-3
	780
	2400
	500
	1,45
	14
	 
	 
	 
	 
	4237

	81
	ФЛ 24-12-1-4
	1180
	2400
	500
	2,3
	8
	 
	 
	5593
	 
	 

	82
	ФЛ 24-12-2
	1180
	2400
	500
	2,3
	8
	 
	 
	 
	 
	6193

	83
	ФЛ 24-12-3
	1180
	2400
	500
	2,3
	8
	 
	 
	 
	 
	6629

	84
	ФЛ 24-12-4
	1180
	2400
	500
	2,3
	8
	 
	 
	 
	 
	7084

	85
	ФЛ 28-12-1-4
	1180
	2800
	500
	2,82
	7
	 
	 
	6589
	 
	 

	86
	ФЛ 28-12-2
	1180
	2800
	500
	2,82
	7
	 
	 
	 
	 
	7391


Приложение 2
        Спецификация сборных железобетонных элементов              форма 1                 

	Пози-

ция


	Обозначение


	Наименование


	Кол-

Во
	Мас-

са ед

кг
	Примеча-

ние

	
	
	
	
	
	

	15
	60
	65
	10
	15
	20


