Расчет приведенного сопротивления теплопередаче  (вариант 2)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004:     для  жилых  зданий       tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из цементно-известково-

Рис. 1

песчаного раствора  ρ = 1700 кг/м 3

δ =  0,02 м, λ = 0,7 Вт/(м · ˚ С)

кирпич глиняный обыкновенный  на  цементно-                                         песчаном растворе, ρ = 1800 кг/ м 3

δ =  0,38 м, λ = 0,7 Вт/(м · ˚ С)

клей Ceresit CT 85

δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

пенопласт ПСБС 25 Ф  ρ =  25 кг/м 3

δ =  Х м, λ = 0,041 Вт/(м · ˚ С)

клей Ceresit CT 85

δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

минеральная штукатурка  Ceresit CT 137                                                                                                                   (зерно 1,5 мм) δ =0,005 м, λ = 0,80 Вт/(м ·˚ С)

силикатная краска  Ceresit CТ 54

δ =  0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м · ˚ С)

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы наружного утепления (см. рис.1).

По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя.

5.   Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность   z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚    при   проектировании жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht     ,                                 ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С, принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы  зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям  оптимальной   температуры соответствующих зданий по ГОСТ   30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С), для группы зданий по поз. 2     таблицы 4 – значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале согласно   классификации помещений и   минимальных 16 – 21 ˚ С);

tht, zht   -средняя температура наружного воздуха,˚С, и продолжительность отопительного периода,     принимаемые по  СНиП 23 – 01 для периода со  средней суточной      температурой наружного воздуха не более  8  ˚ С  –  при проектировании  жилых зданий.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилого  здания

Dd   = (20 – ( - 3,1 ) · 196 = 4527,6 ˚ C · сут.

- По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м 2 · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя  для стен  жилых зданий  формулу

Rreq   = a Dd  + b                                           ( 2 )

Rreq    = 0,00035 ·4762.8  + 1,4 = 2,98  м 2 ·˚C/Вт

- Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м 2 · ˚С/Вт, ограждающих   конструкций следует принимать не менее нормируемых  значений   Rreq , м 2 · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м 2 · ˚С/Вт ограждающей  конструкции с    однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                                 ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности    ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7    СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м 2   ˚С),  принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с   последовательно расположенными однородными слоями,   м 2  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м 2· ˚С/Вт, с    последовательно расположенными однородными слоями следует определять       как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей     конструкции , м 2  · ˚ С/Вт;

Ral     - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,    м2  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м 2 ˚С/Вт, однородного слоя многослойной   ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции        следует определять по формуле

- R = δ/λ  ,                      ( 5 )

где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),                     принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8. Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r

= 0,96

1       0,02      0,38        Х                    0,009       1

R0  = ---- + ------ +  ------- + -------- · 0,96 + -------- + --- = 2,98  м 2· °С/Вт

8,7     0,7       0,7        0,041                   0,8        23

0,115 + 0,029 + 0,543 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,011 + 0,043 = 2,98  м 2 · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 2,98 – 0,74 = 2,24;   Х = 2,24 · 0,041 / 0,96 = 0,096 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 100 мм.

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02      0,38       0,1                 0,009     1

R0  = ---- + ------ +  ------- + ------ · 0,96 + ------- + --- =

8,7      0,7        0,7       0,041                0,8      23

= 0,115 + 0,029 + 0,543 + 2,341 + 0,011 + 0,043 = 3,08 м 2 · °С/Вт

R0  = 3,08 м 2 · °С/Вт  > Rreq  = 2,98 м 2  · °С/Вт, условие выполняется.

Толщина стены  = 20+380+100+10= 510 мм

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С, для общественных зданий ∆ tn   = 4,5 °С.

1 (20 - (- 26))

∆ t0   = ----------------- = 1,72 °< 4,0 ° (4,5 °С)

3,08 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                   ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 26) / 3,08 · 8,7 = 20 – 1,72 = 18,28°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (вариант1)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют

по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004: для  жилых  зданий   tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из цементно-известково-

Рис. 1

песчаного раствора  ρ = 1700 кг/м 3

δ =  0,02 м, λ = 0,7 Вт/(м · ˚ С)

кирпич глиняный обыкновенный  на  цементно-                                         песчаном растворе, ρ = 1800 кг/ м 3

δ =  0,38 м, λ = 0,7 Вт/(м · ˚ С)

клей Ceresit CT 85  δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

минплита марки Технофас 145, ρ=145 кг/м3

δ =  Х м, λ = 0,04 Вт/(м · ˚ С)

клей Ceresit CT 85

δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

минеральная штукатурка  Ceresit CT 137                                                                                                                   (зерно 1,5 мм) δ =0,005 м, λ = 0,80 Вт/(м ·˚ С)

силикатная краска  Ceresit CТ 54

δ =  0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м · ˚ С)

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы наружного утепления (см. рис.1).

По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя.

5.   Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность

z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚     при   проектировании

жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht     ,                                 ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С,

принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы

зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям  оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ   30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С),

для группы зданий по поз. 2     таблицы 4 – значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале согласно   классификации помещений и   минимальных 16 – 21 ˚ С);

tht, zht   -средняя температура наружного воздуха,˚С, и продолжительность  опительного периода, принимаемые по  СНиП 23 – 01 для периода со  средней суточной    температурой наружного воздуха не более  8  ˚ С  –  при проектировании  жилых зданий.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилого  здания

Dd   = (20 – ( - 3,1 ) · 196 = 4527,6 ˚ C · сут.

6.По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м 2 · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя  для стен  жилых зданий  формулу

Rreq   = a Dd  + b                                           ( 2 )

Rreq    = 0,00035 ·4762.8  + 1,4 = 2,98  м 2 ·˚C/Вт

7.Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м 2 · ˚С/Вт, ограждающих   конструкций следует принимать не менее нормируемых  значений   Rreq , м 2 · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м 2 · ˚С/Вт ограждающей  конструкции с    однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                                 ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности    ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7    СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м 2   ˚С),  принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с   последовательно расположенными однородными слоями,   м 2  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м 2· ˚С/Вт, с    последовательно расположенными однородными слоями следует определять       как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей     конструкции , м 2  · ˚ С/Вт;

Ral     - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,    м2  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м 2 ˚С/Вт, однородного слоя многослойной   ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции        следует определять по формуле

- R = δ/λ  ,                      ( 5 )

где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),  принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8. Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1       0,02      0,38         Х                   0,009      1

R0  = ---- + ------ +  ------- + -------- · 0,96 + -------- + --- = 2,98  м 2· °С/Вт

8,7      0,7        0,7        0,041                  0,8      23

0,115 + 0,029 + 0,543 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,011 + 0,043 = 2,98  м 2 · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 2,98 – 0,74 = 2,24;   Х = 2,24 · 0,041 / 0,96 = 0,096 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 100 мм.

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02      0,38       0,1              0,009      1

R0  = ---- + ------ +  ------- + ------ · 0,96 + ------- + --- =

8,7      0,7        0,7       0,041             0,8      23

= 0,115 + 0,029 + 0,543 + 2,341 + 0,011 + 0,043 = 3,08 м 2 · °С/Вт

R0  = 3,08 м 2 · °С/Вт  > Rreq  = 2,98 м 2  · °С/Вт, условие выполняется.

Толщина стены  =

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С,  для общественных зданий ∆ tn   = 4,5 °С.

1 (20 - (- 26))

∆ t0   = ----------------- = 1,72 °< 4,0 ° (4,5 °С)

3,08 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                   ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 26) / 3,08 · 8,7 = 20 – 1,72 = 18,28°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (вариант 4)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия  комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004:  для  жилых  зданий   tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из цементно-известково-

песчаного раствора  ρ = 1700 кг/м 3

δ =  0,02 м, λ = 0,7 Вт/(м · ˚ С)

силикатный кирпич на  цементно-                                         песчаном растворе, ρ = 1800 кг/ м 3

δ =  0,51 м, λ = 0,76 Вт/(м · ° С)

клей Ceresit CT 85

δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

пенопласт ПСБС 25 Ф  ρ =  25 кг/м 3

δ =  Х м, λ = 0,041 Вт/(м · ˚ С)

клей Ceresit CT 85

δ =  0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С)

минеральная штукатурка  Ceresit CT 137                                                                                                                   (зерно 1,5 мм) δ =0,005 м, λ = 0,80 Вт/(м ·˚ С)

силикатная краска  Ceresit CТ 54

δ =  0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м · ˚ С)

Рис. 1

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы наружного утепления (см. рис.1).

По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя.

5.   Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность      z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚     при   проектировании жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht     ,                                 ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С, принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям  оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ   30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С), для группы зданий по поз. 2     таблицы 4 – значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале согласно   классификации помещений и   минимальных 16 – 21 ˚ С);

tht, zht   -средняя температура наружного воздуха,˚С, и продолжительность  отопительного периода, принимаемые по  СНиП 23 – 01 для периода со  средней суточной      температурой наружного воздуха не более  8  ˚ С  –  при проектировании  жилых зданий.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилого  здания

Dd   = (20 – ( - 3,1 ) · 196 = 4527,6 ˚ C · сут.

6.По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м 2 · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя  для стен  жилых зданий  формулу        Rreq   = a Dd  + b                                           ( 2 )

Rreq    = 0,00035 ·4762.8  + 1,4 = 2,98  м 2 ·˚C/Вт

7.Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м 2 · ˚С/Вт, ограждающих   конструкций следует принимать не менее нормируемых  значений   Rreq , м 2 · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м 2 · ˚С/Вт ограждающей  конструкции с    однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                                 ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности    ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7    СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м 2   ˚С),  принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с   последовательно расположенными однородными слоями,   м 2  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м 2· ˚С/Вт, с    последовательно расположенными однородными слоями следует определять       как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей     конструкции , м 2  · ˚ С/Вт;

Ral     - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,    м2  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м 2 ˚С/Вт, однородного слоя многослойной   ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции        следует определять по формуле

R = δ/λ  ,                      ( 5 )           где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С), принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8.Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1       0,02        0,38        Х                  0,009       1

R0  = ---- + ------ +  ------- + -------- · 0,96 + -------- + --- = 2,98  м 2· °С/Вт

8,7      0,7          0,7       0,041                 0,8       23

0,115 + 0,029 + 0,543 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,011 + 0,043 = 2,98  м 2 · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 2,98 – 0,74 = 2,24;   Х = 2,24 · 0,041 / 0,96 = 0,096 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 100 мм.

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02      0,38       0,1               0,009      1

R0  = ---- + ------ +  ------- + ------ · 0,96 + ------- + --- =

8,7      0,7        0,7       0,041               0,8       23

= 0,115 + 0,029 + 0,543 + 2,341 + 0,011 + 0,043 = 3,08 м 2 · °С/Вт

R0  = 3,08 м 2 · °С/Вт  > Rreq  = 2,98 м 2  · °С/Вт, условие выполняется.

Толщина стены  =

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С,  для общественных зданий ∆ tn   = 4,5 °С.

1 (20 - (- 26))

∆ t0   = ----------------- = 1,72 °< 4,0 ° (4,5 °С)

3,08 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                   ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 26) / 3,08 · 8,7 = 20 – 1,72 = 18,28°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (вариант 3)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия  комфортности определяют по таблице 1

– для холодного периода года СП 23-101-2004: для  жилых  зданий   tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из цементно-известково-

песчаного раствора ρ = 1700 кг/м3

δ = 0,02 м, λ = 0,7 Вт/(м·°С)

силикатный кирпич на цементно-песчаном

растворе ρ = 1800 кг/м3

δ =  0,51 м, λ = 0,87 Вт/(м·°С)

клей Ceresit CT 85

δ = 0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м·˚С)

минплита марки Технофас 145, ρ = 145 кг/м3

δ = Х м, λ = 0,041 Вт/(м·°С)

клей Ceresit CT 85

δ = 0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м·˚С)

минеральная штукатурка CeresitCT 137

(зерно 1,5 мм) δ =0,005 м, λ = 0,80 Вт/(м·˚С)

силикатная краска Ceresit CТ 54

δ = 0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м·˚С)

Рис. 1

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы наружного утепления (см. рис.1).

По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя.

5.   Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность      z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚    при   проектировании   жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht     ,                                 ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура     внутреннего воздуха здания, ˚ С, принимаемая  для расчета

ограждающих конструкций группы    зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ   30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С),

для группы зданий по поз. 2     таблицы 4 – значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале согласно   классификации помещений и   минимальных 16 – 21 ˚ С);

tht, zht   -средняя температура наружного воздуха,˚С, и продолжительность   отопительного периода, принимаемые по  СНиП 23 – 01 для периода со  средней суточной      температурой наружного воздуха не более  8  ˚ С  –  при проектировании  жилых зданий

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилого  здания

Dd   = (20 – ( - 3,1 ) · 196 = 4527,6 ˚ C · сут.

6.По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м 2 · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя  для стен  жилых зданий  формулу

Rreq   =  a Dd  + b                                           ( 2 )

Rreq    = 0,00035 ·4762.8  + 1,4 = 2,98  м 2 ·˚C/Вт

7.Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м 2 · ˚С/Вт, ограждающих   конструкций следует принимать не менее нормируемых  значений   Rreq , м 2 · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м 2 · ˚С/Вт ограждающей  конструкции с    однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                                 ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности    ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7    СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м 2   ˚С),  принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с   последовательно расположенными однородными слоями,   м 2  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м 2· ˚С/Вт, с    последовательно расположенными однородными слоями следует определять       как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей     конструкции , м 2  · ˚ С/Вт;

Ral     - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,    м2  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м 2 ˚С/Вт, однородного слоя многослойной   ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции        следует определять по формуле

- R = δ/λ  ,                      ( 5 )

где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),  принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8.Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1       0,02        0,38         Х                 0,009      1

R0  = ---- + ------ +  ------- + -------- · 0,96 + -------- + --- = 2,98  м 2· °С/Вт

8,7      0,7         0,7        0,041                0,8      23

0,115 + 0,029 + 0,543 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,011 + 0,043 = 2,98  м 2 · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 2,98 – 0,74 = 2,24;   Х = 2,24 · 0,041 / 0,96 = 0,096 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 100 мм.

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02      0,38       0,1                 0,009      1

R0  = ---- + ------ +  ------- + ------ · 0,96 + ------- + --- =

8,7      0,7        0,7       0,041                0,8      23

= 0,115 + 0,029 + 0,543 + 2,341 + 0,011 + 0,043 = 3,08 м 2 · °С/Вт

R0  = 3,08 м 2 · °С/Вт  > Rreq  = 2,98 м 2  · °С/Вт, условие выполняется.

Толщина стены  =

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С,  для общественных зданий ∆ tn   = 4,5 °С.

1 (20 - (- 26))

∆ t0   = ----------------- = 1,72 °< 4,0 ° (4,5 °С)

3,08 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                   ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 26) / 3,08 · 8,7 = 20 – 1,72 = 18,28°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (вариант 5)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют

по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004: для  жилых  зданий   tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из  цементно - известково-

Рис. 1

песчаного раствора  ρ = 1700 кг/ м3

δ = 0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м · ° С)

кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном                                                                      растворе ρ = 1800 кг/м3

δ =  0,25 м, λ = 0,81 Вт/(м·°С)

пенопласт ПСБС 25 Ф  ρ =  25 кг/м3

δ = Х м, λ = 0,042 Вт/(м·°С)

незамкнутая воздушная прослойка                                         δ =  0,01 м

керамический пустотный кирпич  на цементно-песчаном растворе

ρ = 1300 кг/м, δ = 0,12 м, λ = 0,58  Вт/(м ·°С)

4. По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов еплопроводности каждого слоя.

5. Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность   z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚ при проектировании жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht   ,                        ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С,  принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ  30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С), для группы зданий по поз. 2  таблицы 4 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 – 21 ˚ С);

t ht   , z ht    - средняя температура наружного воздуха,   ˚С, и  продолжительность отопительного периода, принимаемые по СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой  наружного воздуха не более  8˚ С – при проектировании жилых зданий.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилых  зданий

Dd   = (20 – ( - 3,5) ) · 208 = 4888 ˚ C · сут.

6. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м² · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя    формулу         Rreq   = a Dd  + b             ( 2 )

для стен  жилых и общественных зданий

Rreq    = 0,00035 · 4888  + 1,4 = 3,11 м² ·˚C/Вт

7. Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м²· ˚С/Вт,   ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых    значений    Rreq , м² · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ˚С/Вт ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                             ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7        СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м²   ˚С),        принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями,   м²  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м · ˚С/Вт, с   последовательно расположенными однородными слоями следует определять     как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей

конструкции , м²  · ˚ С/Вт;

Ral        - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,    м²  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м²  ˚С/Вт, однородного слоя многослойной  ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции

следует определять по формуле

- R = δ/λ  ,                      ( 5 )

где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),

принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8.  Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1      0,02      0,38      Х                 0,12     1

R0  = ---- + ------ +  ------ + ------ · 0,96 + ------ + --- = 3,11  м² · °С/Вт

8,7     0,87      0,87   0,041              0,76     23

0,115 + 0,023 + 0,437 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,158 + 0,043 = 3,11 м² · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 3,11 – 0,776 = 2,334;   Х = 2,334 · 0,041 / 0,96 = 0,1 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 110 мм.

9.  Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02       0,38      0,1               0,12      1

R0  = ---- + ------ +  ------ + -------· 0,96 + ------ + ---- =

8,7      0,87       0,87    0,041             0,76     23

= 0,115 + 0,023 + 0,437 + 2,439 · 0,96 + 0,207 + 0,043 = 3,12 м²  · °С/Вт

R0  = 3,12 м² · °С/Вт  > Rreq  = 3,11 м²  · °С/Вт, условие выполняется.

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С,

1 (20 - (- 27))

∆ t0   = ----------------- = 1,73°< 4,0 °

3,12 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                    ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 27) / 3,12 · 8,7 = 20 – 1,73 = 18,27°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче (вариант 6)

1.Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для г. Воронежа  зона влажности – сухая.

2.Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют

по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004: для  жилых  зданий   tint   = 20  ºС;   φint  = 55%;

для общественных - tint   =  18 ºС;   φint  = 55%.

В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений.

Для сухой зоны, где находится г. Воронеж и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

штукатурка из  цементно - известково-

Рис. 1

песчаного раствора  ρ = 1700 кг/ м3

δ = 0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м · ° С)

силикатный кирпич на цементно-песчаном                                                                      растворе ρ = 1800 кг/м3

δ =  0,38 м, λ = 0,87 Вт/(м·°С)

минплита марки Технофас 145, ρ = 145 кг/м3

δ = Х м, λ = 0,041 Вт/(м·°С)

незамкнутая воздушная прослойка                                         δ =  0,01 м

силикатный  четырнадцатипустотный

кирпич  на цементно-песчаном растворе

ρ = 1400 кг/м, δ = 0,12 м, λ = 0,76  Вт/(м ·°С)

4. По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов еплопроводности каждого слоя.

5. Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность   z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚ при проектировании жилых  зданий.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле

Dd = (tint -tht) z ht   ,                        ( 1 )

где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С,  принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ  30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С), для группы зданий по поз. 2  таблицы 4 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 – 21 ˚ С);

t ht   , z ht    - средняя температура наружного воздуха,   ˚С, и  продолжительность отопительного периода, принимаемые по СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой  наружного воздуха не более  8˚ С – при проектировании жилых зданий.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода для жилых  зданий

Dd   = (20 – ( - 3,5) ) · 208 = 4888 ˚ C · сут.

6. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м² · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя    формулу         Rreq   = a Dd  + b             ( 2 )

для стен  жилых и общественных зданий

Rreq    = 0,00035 · 4888  + 1,4 = 3,11 м² ·˚C/Вт

7. Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м²· ˚С/Вт,   ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых    значений    Rreq , м² · ˚С/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ˚С/Вт ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле                             R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                             ( 3 )

где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7        СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);

Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности      ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м²   ˚С),   принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);

Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями,   м²  · ˚С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м · ˚С/Вт, с      последовательно расположенными однородными слоями следует определять        как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )

где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей     конструкции , м²  · ˚ С/Вт;

Ral        - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,

м²  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м²  ˚С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции      следует определять по формуле

- R = δ/λ  ,                      ( 5 )

где        δ    - толщина слоя, м;

λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),

принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8.  Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1      0,02      0,38      Х                     0,12     1

R0  = ---- + ------ +  ------ + ------ · 0,96 + ------ + --- = 3,11  м² · °С/Вт

8,7     0,87      0,87   0,041                 0,76     23

0,115 + 0,023 + 0,437 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,158 + 0,043 = 3,11 м² · °С/Вт

(Х/0,041) · 0,96 = 3,11 – 0,776 = 2,334;   Х = 2,334 · 0,041 / 0,96 = 0,1 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 110 мм.

9.  Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены

1       0,02       0,38      0,1                   0,12      1

R0  = ---- + ------ +  ------ + -------· 0,96 + ------ + ---- =

8,7      0,87       0,87    0,041                 0,76     23

= 0,115 + 0,023 + 0,437 + 2,439 · 0,96 + 0,207 + 0,043 = 3,12 м²  · °С/Вт

R0  = 3,12 м² · °С/Вт  > Rreq  = 3,11 м²  · °С/Вт, условие выполняется.

Санитарно – гигиенический показатель стен

Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:

n (  tint  -  t ext   )

∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )

R0   αint

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий  ∆ tn   = 4,0 °С,

1 (20 - (- 27))

∆ t0   = ----------------- = 1,73°< 4,0 °

3,12 · 8,7

Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 20° и относительной влажности  φint  = 55%   td  =10,69°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле:

τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                    ( 7 )

τsi   = 20 – 1(20 – (- 27) / 3,12 · 8,7 = 20 – 1,73 = 18,27°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.