Объект капитального строительства Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис". по адресу: г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31. (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства). Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или. региональный оператор). ЗАО "Мегаполис", ОГРН 102230598549, ИНН 2310031475, адрес: 340082 г. Пермь, ул Солнечная. (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование,. 15/2, телефон/факс 8(657)3699534, Саморегулируемая организация "Союз. ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;. Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627. фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями). Лицо, осуществляющее строительство. ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ", ОГРН 1027402000766, ИНН 7451002391, адрес: 454015 ул.К. Маркса. (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,. д.2 офис 6, тел/факс 8(362)7299719, Саморегулируемая организация "Союз. наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,. Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627. наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3). Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации. ООО "Стройпроект", ОГРН 107402000766, ИНН 5321123042, Адрес: 454092, г. Пермь,. (фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,. ул. Луночарского, дом 2/1, тел/факс. (8362)693037 Саморегулируемая организация "Союз. наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,. Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627. наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4). Акт. освидетельствования скрытых работ. №; 1; "; 1; "; мая; 2018; г.. (дата составления акта). Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или. регионального оператора) по вопросам строительного контроля5. Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В., № С-01-122978, приказ. (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов. №24 от 26.02.2018 г.. в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6). Представитель лица, осуществляющего строительство. Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю. приказ №2 от 29.02.2018 г.. (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия). Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля. (специалист по организации строительства). Инженер строительного контроля ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В.,. (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов. № С-03-193884, приказ №11 от 03.03.2018 г.. в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия). Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации. Инженер авторского надзора Михайлов П.Н., приказ №67 от 01.08.2015 г.. (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица8,фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4). Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию. Главный инженер Александров Я.М., приказ №16 от 02.10.2015 г., ООО "КлиматМонтаж". (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,. ОГРН 102230598549, ИНН 5321109922, адрес 466010 г. Пермь, ул. Новая мельница,. с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,. д. 127, офис 102. фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя). а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:. (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия). произвели осмотр работ, выполненных. ООО "КлиматМонтаж". (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию). и составили настоящий акт о нижеследующем:. 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы. Монтаж воздуховодов системы П1 в/о 1-6/А-Б с отм.+5.000 до отм. 15.300, системы В1. в/о 3-8/Б-Г с отм. 4.500 до отм. 9.400.. (наименование скрытых работ). 2. Работы выполнены по проектной документации. проект шифр РРЦ-КДР/П-02-ОВ. (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,. ООО "Стройпроект" ГИП Николаев А.М.. сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации). 3. При выполнении работ применены; воздуховод оцинкованный 600х400 толщ. 0,7 мм,. (наименование строительных материалов, (изделий). сертификат соответствия №РОСС RU.АГ.91.Р05684, система крепежа Isofix (гайка М8, шпилька. М8, подвес, хомут D800) сертфикат соответствия №РОСС RU.НА36.H697403, саморезы. оцинкованные 3,5х16 сертификат соответствия №РОСС LI.КУ45.Р566797, лента. уплотнительная межфланцевая отказное письмо №258, силикон Soundal сертификат. соответствия №РОСС ВЕ.НА34.Н03016. реквизиты сертификатов и/или другие документов, подтверждающих их качество и безопасность)10. 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним. требованиям:; исполнительные схемы №1, №2. (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных. и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10. 5. Даты: начала работ; "; 25; "; апреля; 2018; г.. окончания работ; "; 1; "; мая; 2018; г.. 6. Работы выполнены в соответствии с. СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий",. (наименования и структурные единицы технических регламентов,. проект шифр РРЦ-КДР/П-02-ОВ. иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации). 7. Разрешается производство последующих работ. Устройству огнезащитного покрытия воздуховодов. (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения). Дополнительные сведения. Акт составлен в; 3; экземплярах. Приложения:. сертификаты соответствия №РОСС RU.АГ.91.Р05684, №РОСС RU.НА36.H697403. №РОСС LI.КУ45.Р566797, №РОСС ВЕ.НА34.Н03016, отказное письмо №258. исполнительные схемы №1, №2. (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний). Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или. регионального оператора) по вопросам строительного контроля. Иванов С.В.. (фамилия, инициалы, подпись). Представитель лица, осуществляющего строительство. Петров Т.Ю.. (фамилия, инициалы, подпись). Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля. (специалист по организации строительства). Сидоров А.В.. (фамилия, инициалы, подпись). Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации. Михайлов П.Н.. (фамилия, инициалы, подпись). Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию. Александров Я.М.. (фамилия, инициалы, подпись). Представители иных лиц. (фамилия, инициалы, подпись). (фамилия, инициалы, подпись).