Таблица 3  Спецификация элементов перемычек

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  |  | Масса ед. кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 29-4 | 20 | 20 | 20 | 60 | 120 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 16-2 | 49 | 49 | 49 | 147 | 65 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 19-3 | 6 | 5 | 5 | 16 | 81 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 18-37 | 12 | 12 | 12 | 36 | 119 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 16-37 | 12 | 12 | 12 | 36 | 102 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 13-1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 54 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 10-1 | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 |  |
| 8 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 13-1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 25 |  |

Таблица 4 Спецификация элементов заполнения проемов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-5 | А-В | 5-1 | В-А | Всего |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| О-1 | ГОСТ 11214 - 2003 | ОРС 15-15 | 6 | - | 8 | - | 14 |  |
| О-2 | ГОСТ 11214 - 2003 | ОРС 15-12 | 12 | 9 | 3 | 9 | 33 |  |
| Б-1 | ГОСТ 11214 - 2003 | БРС 22-9 | 6 | - | 6 | - | 12 |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-7 |  |  |  |  | 21 |  |
| 2 | ГОСТ 24698-81 | ДО 21-8 |  |  |  |  | 12 |  |
| 3 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-9 |  |  |  |  | 15 |  |
| 4 | ГОСТ 24698-81 | ДО 21-13 |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-10 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | Наружные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двери |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГОСТ 24698-81 | ДН 21-15 | - | - | 2 | - | 2 |  |