Областное государственное                                                              «УТВЕРЖДАЮ»

бюджетное профессиональное                                                  Зам. директора по УМР и КО

образовательное учреждение                                                             О.В. Кузнецова               «Рязанский строительный  колледж

имени Героя Советского Союза                                                    _________________________

В.А.Беглова»

«___»_____       ____2024 г.

Утверждено МК профессионального                                                                                                       цикла специальностей 08.02.01,

08.02.11,14.  Протокол №   _ 6    от

«_28__»_________02_____  2024 г

Председатель комиссии

______________Л.В. Рахманова

Вопросы к экзамену по МДК 02.01.07 «Техническое обслуживание МКД»

На 2023-2024 год

Для группы УМД-31

- Состав общего имущества МКД.

- Состав внутридомовой системы водоотведения, газоснабжения.

- Состав внутридомовой системы отопления, электроснабжения.

- Требования к содержанию общего имущества.

- Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях и допустимые отклонения.

- Задачи эксплуатации зданий, система технической эксплуатации. Дать определение техническому обслуживанию.

- Что входит в систему содержания общего имущества.

- Дать определение трем пунктам системы технической эксплуатации зданий.

- Расписать три основных метода обслуживания в системе технической эксплуатации зданий.

- Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта (кровля, стены, оконные и дверные заполнения, полы, внутренняя и наружная отделка).

- Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта (санитарно-техническое оборудование, электрооборудование, лифты).

- Сроки устранения неисправностей в МКД.

- Что  включает в себя содержание лестничных клеток.

- Техническое обслуживание лестничных клеток.

- Нарушение норм и правил эксплуатации лестничных клеток.

- Техническое обслуживание холодных чердаков.

- Нарушение норм и правил эксплуатации холодных чердаков.

- Техническое обслуживание теплых и открытых чердаков.

- Нарушение норм и правил эксплуатации теплых и открытых чердаков.

- Техническое обслуживание подвалов и технических подполий.

- Нарушение норм и правил эксплуатации подвалов и технических подполий.

- Техническое обслуживание лифтов.

- Нарушение норм и правил эксплуатации лифтов.

- Техническое обслуживание домофонов.

- Нарушение норм и правил эксплуатации домофонов.

- Техническое обслуживание крыш и кровель.

- Нарушение норм и правил эксплуатации крыш и  кровель.

- Правила содержания квартир.

- Неисправности в системах холодного водоснабжения и работы по их устранению.

- Неисправности в системах горячего водоснабжения и работы по их устранению.

- Неисправности в системах водоотведения и работы по их устранению.

- Неисправности в системах внутреннего водостока и работы по их устранению.

- Неисправности в системах мусороудаления и работы по их устранению.

- Неисправности в системах отопления и работы по их устранению.

- Ремонт инженерных систем горячего и холодного водоснабжения.

- Ремонт инженерных систем отопления, газоснабжения.

- Ремонт лифтов с их модернизацией.

- Ремонт и замена водомерных узлов.

- Причины неисправности системы вентиляции и способы их устранения.

- Что осуществляется при модернизации систем отопления и водоотведения.

- Что осуществляется при модернизации систем газоснабжения, электроснабжения.

- Работы, проводимые при обследовании оснований и фундаментов.

- Работы, выполняемые при обследовании каменных стен.

- Работы, выполняемые при обследовании стен полносборных зданий.

- Работы, выполняемые при обследовании колонн.

- Работы, выполняемые при обследовании перекрытий и покрытий.

- Работы, выполняемые при обследовании балконов, карнизов, козырьков.

- Работы, выполняемые при обследовании лестниц.

- Уборка внутридомовых помещений.

- Уборка мест общего пользования.

- Уборка прилегающей территории.

- Внешнее благоустройство.

- Летняя уборка придомовых территорий.

- Зимняя уборка придомовых территорий.

- Осенняя уборка придомовых территорий.

- Периодичность основных работ по уборке придомовой территории.

- Периодичность основных работ по уборке мест общего пользования.

- Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов.

- Состав перечня работ по содержанию и техническому обслуживанию МКД.

- Права потребителей при невыполнении, ненадлежащем выполнении работ по техническому обслуживанию общего имущества.

Составила преподаватель:                    ________________________Сорокина В.С.

«_____» _________________2024 г.