Лабораторная  работа №3

«Установка электронного теодолита на местности. Поверки и юстировки прибора».

Поверка и настройка

Цилиндрический уровень.

Поверка.

Настройка

Круглый уровень

Оптический центрир

Поверка.

Настройка

Перпендикулярность вертикальной визирной нити

зрительной трубы

Поверка.

Настройка

Коллимационная ошибка

Поверка

Настройка

Ошибка места нуля вертикального круга

Поверка

Настройка.