Перечень основных нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”.

СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений"

СП 126.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87) "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

СП 28.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии"

СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" (актуализированный СНиП II-23-81*)

СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции" (актуализированный СНиП 52-01-2003)

СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции" (актуализированный СНиП II-25-80)

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"

ГОСТ Р 58275-2018 "Испытания сооружений нагрузкой. Правила проведения и методы контроля"

РД-22-01-97 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств"

Жилищный кодекс РФ (ст. 15)

Постановление Правительства РФ № 47 (от 28.01.2006)