## Slide 1
Основные параметры системы «Умный дом» для обеспечения комфортных условий в помещениях МКД.

## Slide 2: Введение. Что такое умный дом?
Конечная цель работающих технологий умного дома — повышение комфорта человека, улучшение качества его жизни. Уход от повседневной рутины, переживание о неотключенной технике или освещении остается в прошлом, освобождается время для продуктивной работы и отдыха. Теперь контролировать все устройства системы стало намного проще — с помощью интернета и приложений в смартфоне. Обеспечивает контроль специальное оборудование: датчики и управляющие контроллеры, сенсорные блоки и релейные устройства.

## Slide 3: I. Увеличение жизненной комфортности. 1. Отопительный и зональный климат
Умный дом — это значительная экономия энергоресурсов, благодаря оптимизации их использования. Особенно это заметно на примере управляемой отопительной системы дома. До 30% энергии можно сэкономить только отключением контуров отопления в комнатах, где отсутствуют жильцы, а также дистанционным управлением температурных значений. Управление микроклиматом — это не только экономия, но и бытовой комфорт.

## Slide 4
Совершенная система терморегулировки позволит вам создать свой микроклимат в любой комнате дома и управлять им централизованно.

## Slide 5: Какие бывают системы для управления отоплением?
Какую же технику можно приобрести для организации отопительной сети дома? Производители разрабатывают разные стандарты передачи данных, но мы рассмотрим самые известные:
KNX (коммуникационная шина) — достаточно дорогая и сложная в монтаже проводная система передачи данных, но работает без помех и обеспечивает качественную связь;
EnOcean — беспроводная передача, диапазон частот не перегружен, экономный стандарт благодаря технологии Energy Harvesting, обеспечивающей питание за счет естественных источников энергии: света, давления воздуха, кинетического движения, перепадов температур;
Z-WAVE — беспроводная энергосберегающая радиотехнология для дистанционного управления. Она предполагает работу в диапазоне частот до 1 Ггц и предназначена для несложных управляющих команд.
ZigBee — беспроводная технология, разработанная с целью упрощения и удешевления таких персональных сетей, как, например, Bluetooth. Применяется для безопасной передачи данных по сети и для радиочастотных устройств с длительной работой от батареек.

## Slide 6: 2. Зонирование, контроль и управление освещением
Среди всех концепций умного дома одна из самых популярных — это управление освещением по индивидуальной программе. Организовав такую важную составляющую домашней жизни, как освещение, вы создадите для своей семьи уют и множество удобств, безопасность и экономичный расход электроэнергии

## Slide 7
Система умный дом управляет освещением внутри здания, исходя из назначения помещения, цветовой и конструктивной задумки интерьера. А также контролирует уровень уличного освещения, поскольку придомовая территория — неотъемлемая часть жилища со своим дизайном, требующая безопасности.

## Slide 8
Запрограммировав систему и включив в управляемую розетку кухонную технику, можно вечером задать время на включение утром тостера, электрочайника или кофеварки перед вашим пробуждением. А также чтобы после ухода на работу произошло централизованное отключение всех приборов.
Автоматика позволит вам забыть о необходимости постоянно выключать свет, открывать жалюзи и шторы. Следить за количеством расхода электричества поможет система управления энергосбережением.

## Slide 9: 3. Климат-контроль: вентиляция и кондиционирование
В функцию системы умного дома входит важная составляющая — это климат-контроль и управление микроклиматом. Она обеспечивается интеграцией трех систем: отопления, кондиционирования и вентиляции. Системы отопления мы рассмотрели выше, поэтому сосредоточимся на двух последних. Хотя все эти три системы вместе обеспечивают комфортный режим проживания.

## Slide 10
Многие производители стремятся к тому, чтобы структура инженерных сетей, которые управляются с главного контроллера, была универсальной и сохраняла свои функции даже при выходе центрального блока управления из строя. Таким образом, «умное управление» предполагает возможность регулировки для каждой части системы отдельно.
То есть, если пользователь желает удаленно изменить температуру теплого пола, либо режим работы кондиционера, то он может это осуществить с iPhone или iPad, как посредством центрального блока, так и с помощью управления только полом или кондиционером.

## Slide 11: II. Охрана и безопасность жителей: защита от несанкционированных проникновений в умном доме
Существует несколько видов охранных систем. Если для квартиры используется только одна система: охраны и тревожной сигнализации (СОТС), то для загородного дома в систему безопасности может входить еще охрана периметра, наблюдение за подходом к дому, охрана внутреннего пространства.

## Slide 12
1. Видеонаблюдение дома
Принцип создания системы видеонаблюдения основывается на локальной сети: мониторинг и руководство происходит через телефон, компьютер, интернет или центральную панель управления.

## Slide 13: 2. Видеонаблюдение в удаленном режиме
Беспроводная система слежения не упустит из вида ни один закоулок, функционируя круглые сутки. Как только в охранную систему здания поступает оповещение с видеокамер, умный дом сигнализирует об этом владельцу и оперативному отряду. Реакция видеокамер на движение внутри и снаружи дома, запись событий передаются на компьютер или (по вашему желанию) на панель управления. При этом вам не надо искать, какая камера сработала, система умного дома покажет нужный момент.

## Slide 14
Даже ночью нарушители будут замечены сразу, благодаря внезапному лучу от светового датчика камеры. С этого момента будет доступна видеозапись, где вор находится в центре внимания. Встроенный интеллект системы умного дома не позволит потревожить вас, если объектом движения оказалась собака.

## Slide 15: 3. Функция контроля доступа
В «умном доме» обеспечение безопасности и охраны заключается в уведомлении с центрального контроллера хозяина и охранной службы о проникновении посторонних на территорию участка, аварийных ситуациях, отключение электроэнергии.
Кроме того, умная техника отправит SMS-отчет о состоянии контролируемого объекта, а владелец сможет дистанционно управлять работой всех систем безопасности. Так же, как другие системы дома, охранная может быть проводной и беспроводной, в зависимости от вида соединения с центральной панелью управления. Надежнее, проще в установке, долговечнее второй вариант, хотя и несколько дороже.