АКТ

Проверки вентиляционных каналов

«_____»________________20______г.

Потребитель: _________________________________________________________________

Объект: ______________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации:__________________________________________________________________

Представитель АО «Рязаньгоргаз»:________________________________________________________________

Представитель МКД:________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка и прочистка эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов по вышеуказанному адресу.

В результате установлено:

- В квартирах имеются обособленные вентиляционные каналы

- Размеры каждого канала в соответствии с проектом;

- Каналы выполнены из бетонных блоков;

- Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны;

- Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли;

- Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками;

- Тяга в каналах в день проверки хорошая;

- Каналы имеют защитные колпаки.

Заключение: Вентиляция находится в рабочем состоянии.

Подписи комиссии:

Представитель управляющей организации______________________________________

Представитель АО «Рязаньгоргаз»:____________________________________________

Представитель МКД:________________________________________________________

АКТ

проверки вентиляционных каналов

«_____»________________20______г.

Потребитель: _________________________________________________________________

Объект: ______________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации:__________________________________________________________________

Представитель АО «Рязаньгоргаз»:________________________________________________________________

Представитель МКД:________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка и прочистка эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов по вышеуказанному адресу.

В результате установлено:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи комиссии:

Представитель управляющей организации____________________/_________________/

Представитель АО «Рязаньгоргаз»: _________________________/_________________/

Представитель МКД: ____________________________________/_________________/