Акт

замера параметром микроклимата в жилом помещении*

г. ____________________________________________________________

Комиссия в составе:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

в присутствии собственника квартиры ____ многоквартирного дома по адресу: ________________________________________________ произвела замер влажности в помещениях указанной квартиры.

Комиссией установлено:

Квартира _-комнатная, расположена на _ этаже _____________________________ дома.

Температура и влажность воздуха в квартире:

| Помещения квартиры | Температура воздуха, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая | Допустимая | Фактическая | Допустимая, не более | фактическая | Допустимая, не более |
| Кухня |  |  | Не нормируется | Не нормируется |  |  |
| Жилая комната |  |  |  |  |  |  |
| Сан.узел |  |  | Не нормируется | Не нормируется |  |  |

Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха проводилось в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения). Относительная влажность измерена в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.

Заключение комиссии: ___________________________________________________________________

Подписи:

/____________________________/__________________________________________________________

/____________________________/__________________________________________________________

/____________________________/__________________________________________________________

/____________________________/__________________________________________________________

*Акт составлен в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.