I Общее положение

Монтажный кран выбирают по требуемым техническим параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема крюка стрелы.

Параметры вычисляют исходя из следующих соображений:

1. Наибольшей массы монтируемой  конструкции ( для малоэтажных зданий – по плите перекрытия)

2. Требуемого вылета крюка (стрелы) – его считают от оси вращения крана до центра тяжести монтируемого элемента ( Lкр)

3. Высоту подъема крюка (Нкр) определяют от уровня стоянки крана, то есть от отметки земли после планировки и срезки ( на 0,2 м ниже, чем уровень земли  на архитектурном разрезе или фасаде)

4. Длину стрелы (Lстр) (и гуська) находят графически по выбранному масштабу схемы (1:100, 1:200)
II Порядок подбора монтажного крана графическим способом

1. Выбираем масштаб (1:100, 1:200)

2. а) Проводим линию уровня стоянки крана

б) Оси тех стен, на которые укладывают плиту

3. Показывают на схеме плиту при монтаже – она должна быть выше опорной части стены на 0,5 м (hз – монтажный запас по высоте)

4. Проводим отвесную линию через центр тяжести плиты; от верха плиты откладываем высоту строповки (обычно hстр=4,2) – получаем положение крюка крана по высоте подъема, то есть
Нкр=Нстены+hз+hплиты+hстр
5. От крюка крана вверх откладываем высоту полиспаста (hп=1-1,5 м) – определяем положение верхней точки стрелы крана (верхний блок)

6. Низ стрелы (шарнир или пята) будет выше уровня стоянки на величину:

hм=1,5 м – при канатной подвеске

hм=2,5 м – для гидравлического крана

Показываем на схеме высоту шарнира (горизонтальной линией над уровне стоянки)

7. Вылет крюка (стрелы) находим с учетом радиуса поворотной платформы Rпов=3-4 м и lбез=0,7-1м (в общем случае до выступающих из стены балконов, козырьков)

Lкр= Rпов+ lбез+bпривязки+Вц (м), где

bпривязки- расстояние от наружной грани (выступов) до разбивочной оси;

Вц- расстояние от разбивочной оси наружной стены до центра тяжести плиты.

8. Определяем положения шарнира стрелы относительно оси вращения платформы:

а) для гидравлических кранов шарнир находится за осью на удалении 1-1,2 м и получим нижнюю точку стрелы;

б) для стрел с канатной подвеской – перед осью крана на 0,5 м (соединяем верхний блок с шарниром и получаем длину стрелы Lстр)
9. Вычисляем требуемую грузоподъемность аналитически по формуле:

Qкр=Qэл-та+Qтак.устр., (т), где
Qэл-та – масса плиты в тоннах

Qтак.устр – масса четырехветвевого стропа и распорок

