Рубежная контрольная работа по дисциплине МДК 01.01 «Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения»

Вопросы:

- Какие приборы применяют для измерения горизонтальных и вертикальных углов? Классификация теодолитов.

- Дайте определение и изобразите на рисунках принцип измерения горизонтального угла.

- Дайте определение и изобразите на рисунках принцип измерения вертикального угла.

- Что такое поверки? Какие поверки необходимо выполнять у технических теодолитов?

- Какова последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдений? Какие погрешности оказывают влияние на результаты измерения углов?

- Какова последовательность работы при измерении угла наклона теодолитом? Что называется местом нуля (МО) вертикального крута?

- Изложите сущность способа приёмов (отдельного угла) и охарактеризуйте область его применения.

- Изложите сущность способа круговых приёмов и охарактеризуйте область его применения.

- Опишите порядок работы при измерении теодолитом горизонтального угла "от нуля". Где данный способ находит применение?

- Перечислите оси нивелира и охарактеризуйте поверки и юстировки нивелира.

- Сущность геометрического нивелирования «из середины». Как вычисляют превышения и отметки связующих точек в нивелирном ходе?

- Сущность геометрического нивелирования «вперёд». Что называется горизонтом инструмента? Как вычисляют отметки промежуточных точек в нивелирном ходе?

- Дайте определение «Государственная плановая сеть». Напишите ее виды.

- Дать определение «Государственная геодезическая сеть» и напишите основные задачи.

- Написать определение «Геодезические сети сгущения» и ее виды.

- Написать определение «Государственная высотная сеть» и её виды.