Практическая работа № 20: «Расчет на прочность светопрозрачных ограждений с энергосберегающими конструктивными элементами»

Цель: Подбор и проверка сечения навеса из волнистых листов прозрачного стеклопластика.

Исходные данные: Расчетная схема настила — двухпролетная шарнирно опертая неразрезная балка с пролетами l = 3 м.

Контрольные вопросы:

- Какую конструкцию имеют волнистые листы прозрачного стеклопластика?

- Толщина листов и шаг волн?

- Геометрические характеристики сечений волнистых листов?

Задание:

Подобрать и проверить сечение навеса из волнистых листов прозрачного стеклопластика. Листы имеют длину L = 4,2 м, ширину b = 2 м и укладываются на деревянные прогоны с шагом l = 3 м. На настил действует равномерная снеговая нагрузка: нормативная sH=3кН/м =0,003МН/м; расчетная s = 3,6 кН/м. Собственным весом настила ввиду его малости можно пренебречь.