Практическая работа № 22: «Расчет прогона»

Цель: Подобрать и проверить сечения и соединения многопролетного неразрезного дощато-гвоздевого прогона из древесины 2-го сорта.

Исходные данные: Расчетная схема работы прогона — многопролетная неразрезная шарнирно опертая балка с пролетами l = 5 м.

Задание:

Подобрать и проверить сечения и соединения многопролетного неразрезного дощато-гвоздевого прогона из древесины 2-го сорта, состоящего из двух слоев досок, скрепленных гвоздями. Прогон устанавливается на наклонные верхние кромки основных несущих конструкций покрытия, расстояние между осями которых равно 5 м, и  закреплен от косого изгиба перекрестным дощатым настилом. Прогон нагружен равномерно распределенной нагрузкой, составляющие которой – нормальные к скату покрытия – имеют значения: нормативная qH = 3,5 кН/м; расчетная q = 4,3 кН/м.

Контрольные вопросы:

- Что такое дощато-гвоздевые прогоны?

- Как работают и рассчитываются дощато-гвоздевые прогоны?

Решение: