Варианты кровли
Кровельная листовая сталь

    По обрешетке укладывается кровля из стальных оцинкованных листов размером 1420х710 мм толщиной 0,5 мм, которые подаются на сборку в виде «картин», сбитых по короткой стороне двойным лежачим фальцем, с отогнутыми краями по контуру. Длинные кромки «картин» сбиваются стоячим фальцем. Для крепления   «картин» к обрешетке в стоячие фальцы заводятся полоски листовой стали – кляммеры,  прибиваемые к боку бруска обрешетки.
   Водосток наружный, организованный. Карнизный свес и настенный желоб с лотками выполняется из кровельной оцинкованной стали. Настенные желоба отводят воду к воронкам водосточных труб, расположенных через 15 – 20 м. Звенья водосточных труб на расстоянии не менее 120 мм от стены крепят к ней стальными ухватками. По периметру вентиляционных шахт устраиваются фартуки из оцинкованной кровельной стали.

Стальной профлист
     В карнизной части крыши дома к стропильным ногам  прибиваются кобылки сечением 40х120 мм  длиной 1500 мм, по которым укладывается  обрешетка из досок сечением 100х32 мм. В нижней части кобылки прибивается доска сечением 100х42 мм. 

     Во избежание сноса крыши ветром стропильные ноги не реже чем через одну крепят проволочной скруткой  диаметром 4 мм к заделанному в шов кладки ершу. В проекте принята чердачная двускатная крыша.

     Кровля выполняется из стального профилированного листа с защитным покрытием из полиэстера с глянцевой поверхностью. Его снова состоит из полиэфирной краски, обладающей хорошей цветостойкостью.  

     Профилированные листы укладывают внахлест друг на друга и крепят к брускам обрешетки с помощью самонарезающихся шурупов в гофру. Для этого обязательно использование саморезов с герметизирующимися прокладками.

     Основные преимущества кровли из профнастила: атмосферостойкость,    простота монтажа, отсутствие эксплуатационных затрат, долговечность более 30 лет.                
Гибкая черепица

      По обрешетке укладывается кровля из гибкой черепицы. Основанием служит сплошная обрешетка из досок сечением 25х100 мм. По настилу укладывается подкладочный слой из пергамина по всей площади кровли параллельно карнизам, начиная снизу, перекрывая каждый слой не менее чем на 10 см, укрепляется кровельными гвоздями или скобами. Предусматривают укладку дополнительного гидроизоляционного  ковра в местах наиболее вероятных протечек: карнизный свес, конек. На карнизных свесах применяют самоклеющийся битумно-полимерный материал БАРЬЕР ОС ГУ   (вдоль карнизного свеса на величину самого карнизного вылета + 60 см от плоскости фасада стены внутрь здания). В карнизной и торцевой частях кровли поверх подкладочного слоя  устанавливаются свесы, которые улучшают водоотвод с кровли и предотвращают попадание влаги на конструкции стен и карниза. Вдоль карнизной части крыши поверх металлического свеса укладываются ленты из рулонного материала того же цвета, что и битумная черепица. 

      Перед монтажом черепицы с её нижней поверхности снимают защитную пленку, закрыв слой мастики. Монтаж черепицы начинают с центра карнизной части крыши по направлению к обеим торцевым ее частям. Черепицу закрепляют концами, лепестком вниз с помощью кровельных гвоздей на расстоянии 15 – 20 мм  вверх от вырезов (с помощью 6 – ти гвоздей).

Металочерепица
       По обрешетке укладывается кровля из металлочерепицы Metrobond на основе стального листа толщиной 0,5 мм, с двух сторон покрытого алюмоцинковым сплавом (55% алюминия, 43% цинка и 2 % кремния). Кровельные листы, уложенные внахлест, образуют специальный замок, который придает конструкции герметичность.

   К обрешетке металлочерепица крепится с помощью шурупов – саморезов с шестигранными головками   и уплотнительными прокладками из искуственного каучука  (ЕПДМ), которые ввинчиваются в нижний прогиб волны.

Цементно-песчаная черепица

    Обрешетку раскладывают и крепят к стропилам от конька к карнизу. Первый брусок прибивают на таком расстоянии от конькового бруса, чтобы тыльные края черепиц на смежных скатах соприкасались между собой. Затем укладывают и крепят рядовые бруски. Последний брусок должен быть выше остальных на 25-35 мм.  

      По обрешетке укладывается кровля из цементно-песчаной франкфуртской глазурованной глянцевой черепицы Московского завода «Браас ДСК-1» зеленого цвета.

     Плоская черепица имеет размеры 170х440 мм, толщину 12 мм. Плоская черепица не имеет боковых закроев, поэтому укладывается как справа налево, так и наоборот.

     Черепицу укладывают рядами, начиная от карниза, впритык одна к  другой. Во избежание затекания воды в швы между черепицами первый (карнизный) ряд кладут в два слоя. Черепицу укладывают верхним краем на брусок, а нижним – на черепицу предыдущего ряда внахлестку, покрывая ее на 240 мм. Последний ряд у конька кладут, как первый, в два слоя.

     Черепицу укладывают вразбежку, т.е. так, чтобы черепица каждого ряда была смещена относительно черепицы предыдущего ряда на половину ее ширины.

     Крепят черепицу к обрешетке с помощью гвоздей, забиваемых в отверстия, имеющиеся в черепице.

     В коньке верхнюю черепицу привязывают проволокой к обрешетке.

     Во избежание сноса крыши ветром стропильные ноги не реже чем через одну крепят проволочной скруткой  диаметром 4мм к заделанному в шов кладки ершу. 
Асбестоцементные волнистые листы
      В карнизной части крыши дома к стропильным ногам  прибиваются кобылки сечением 50х100 мм  длиной 1500 мм, по которым укладывается разреженная  обрешетка из брусков сечением 25х50 мм и досок 50х100, прибиваемых с шагом 350 мм.
     По обрешетке настилается кровля из асбестоцементных волнистых листов, которые укладывают в продольном направлении снизу вверх  с перекрытием нижеуложенного ряда вышеукладываемым на 140 мм. Листы крепят к обрешетке гвоздями, шурупами и скобами.

     Водосток наружный, организованный. Лотки для отвода воды выполняются из кровельной оцинкованной стали. Настенные желоба отводят воду к воронкам водосточных труб, расположенных через 15 – 20 м. Звенья водосточных труб на расстоянии не менее 120 мм от стены крепят к ней стальными ухватками. По периметру вентиляционных шахт укладываются дополнительные слои кровельного материала.
