Таблица 5   Экспликация полов

	Наиме-

нов.

или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	1, 4, 5
	1
	[image: image1.jpg]




	Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе    -  5                         Выравнивающая стяжка из легкого бетона кл. В 7,5; ρ =800 кг/м -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пароизоляция - слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб. м            -30

Ж. бетонная плита            -220


	30,03

	 6, 7
	2


	[image: image2.jpg]J06





	Штучный паркет                -15

Мастика                          -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                -40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб.м             -30

Ж.бетонная плита            - 220 


	44,27

	2, 3
	3
	[image: image3.jpg]




	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150       - 30                     

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                 - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб.м             - 30 

Ж.бетонная плита             - 220


	7,68

	
	4
	[image: image4.jpg]J06





	Ламинат                         - 6  

Самовыравнивающаяся  смесь   - 3

Грунтовка                       - 1     

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150 -40

Теплоизоляция – плиты «Софборт»                  - 40                                                                               
Ж.бетонная плита             - 220 
	

	подвал
	5

	[image: image5.jpg]20




	Бетон М 200                   - 20

Бетон М 100                   - 100

Уплотненный грунт

	82,10

	13
	6
	         [image: image6.jpg]TITT




              

    
	Шпунтованные доски          -  29

Лаги 80х40, через 5          -  40

Дощатые прокладки по 2 слоям

пергамина                     -  25

Кирпичные столбики через 800 -75                              
Стяжка из асфальтобетона   - 20

Шлак или щебень              -  60

Уплотненный грунт


	7,03


Продолжение таблицы 5   

	Наиме-

нов.

или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	11
	7
	[image: image7.jpg]



	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150      - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Звукоизоляция – ДВП   ρ   = 200 кг/куб.м                       - 24

Ж.бетонная плита            - 220
	5,90


	8, 9, 10
	8
	[image: image8.jpg]



	Штучный паркет                 -15

Мастика                          -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М                     -40

Звукоизоляция – ДВП   ρ  = 200 кг/куб.м                        - 24

Ж.бетонная плита              -220
	44,81



	12
	9
	[image: image9.jpg]



	Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе      - 5                         Выравнивающая   стяжка из цементно-песчаного раствора М 150                                           - 30

Ж. бетонная плита            - 220
	11,65



	
	10
	    [image: image10.jpg]




	Ламинат                         -   6

Самовыравнивающаяся  смесь     - 3

Грунтовка                         - 1   Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                 - 40

Звукоизоляция – ДВП   ρ  = 200 кг/куб.м                         - 24

Ж.бетонная плита               -220


	


Таблица 5   Экспликация полов

	Наиме-

нов.

или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	1, 2, 7
	1
	[image: image11.jpg]




	Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе         -  5                         Выравнивающая стяжка из легкого бетона кл. В 7,5; ρ =800 кг/м     -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пароизоляция - слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб. м                -30

Ж. бетонная плита                -220


	30,10

	 3, 4,    

   5
	2


	[image: image12.jpg]J06





	Ламинат                            - 6  

Самовыравнивающаяся  смесь      - 3

Грунтовка                          - 1     

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                   - 40

Теплоизоляция – плиты «Софборт»                               - 40

Ж.бетонная плита                - 220 


	91,00

	    6
	3
	[image: image13.jpg]




	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150          - 30                     

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                    - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб.м                - 30 

Ж.бетонная плита                - 220


	7,07

	Подвал,

8, 9, 10, 11

	4
	[image: image14.jpg]20




	Бетон М 200                       - 20

Бетон М 100                      - 100

Уплотненный грунт

	177,40

	12


	5
	[image: image15.jpg]TITT





	Шпунтованные доски             -  29

Лаги 80х40, через 5             -  40

Дощатые прокладки по 2 слоям

пергамина                        -  25

Кирпичные столбики через 80
                                 -   75

Стяжка из асфальтобетона     -  20

Шлак или щебень                -  60

Уплотненный грунт


	8,18


Продолжение таблицы 5   

	Наиме-

нов.

или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	13,14 

15,16,

17
	6
	    [image: image16.jpg]




	Ламинат                         -   6

Самовыравнивающаяся  смесь     - 3

Грунтовка                         - 1   Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                 - 40

Звукоизоляция – ДВП   ρ  = 200 кг/куб.м                         - 24

Ж.бетонная плита               -220


	116,18

	18
	7
	[image: image17.jpg]



	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150         - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                   - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Звукоизоляция – ДВП   ρ   = 200 кг/куб.м                          - 24

Ж.бетонная плита               - 220


	7,07


Таблица 5   Экспликация полов

	Наиме-

нов. или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	 1, 5

 
	1
	 [image: image18.jpg]



 
	Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе                                         -  5                         Выравнивающая стяжка из легкого бетона кл. В 7,5;  ρ  =800 кг/м                       - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пароизоляция - слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ    = 40 кг/куб. м                      - 30

Ж. бетонная плита                       - 220


	23,20

	2, 3, 4, 12


	2
	 [image: image19.jpg]J06






	Штучный паркет                           -15

Мастика                                     -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

 М 150                                      -40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб.м                       -30

Ж.бетонная плита                      -220 


	48,59

	7, 8, 9, 10


	3
	[image: image20.jpg]J06






	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150                         - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                                       - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ    = 40 кг/куб.м                   - 30 

Ж.бетонная плита                    - 220


	10,15

	13, 14, 15


	4
	 [image: image21.jpg]




	Керамогранит (крупноформатная плитка 120х180х18мм на цементно-песчаном растворе)                                 - 40

Стяжка из цементно-песчаного раствора М200                                       - 40

Ж.бетонная плита                      - 220


	16,87

	11, 6,

Подвал


	5
	[image: image22.jpg]20




	Бетон М 200                            - 20

Бетон М 100                            - 100

Уплотненный грунт

	109,87


Продолжение таблицы 5

	Наиме-

нов. или

номер

помещ.
	Тип

пола
	Схема пола
	Данные  элементов

пола, мм
	Площадь

м кв.

	16, 17, 18, 19, 20, 23


	6


	  [image: image23.jpg]




	Штучный паркет                          -15

Мастика                                    -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

 М 150                                     -40

Звукоизоляция – ДВП   ρ   = 200 кг/куб.м                                                   

                                            - 24

Ж.бетонная плита                      -220
	85,21

	22
	7
	[image: image24.jpg]



	Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150                           - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора

М 200                                     - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Звукоизоляция – ДВП   ρ   = 200 кг/куб.м                                            

                                            - 24

Ж.бетонная плита                     - 220
	4,64

	24
	8
	         i   = 0 .01

              →

  [image: image25.jpg]



	Цементно - песчаные с железнением металлической сеткой  Ø3 с ячейкой 100х100                                    - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150                                   - 40 - 20

Ж.бетонная плита                      - 220 
	3,07

	21
	9
	    [image: image26.jpg]




	Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе                                       -  5                         Выравнивающая   стяжка из цементно-песчаного раствора М 150               - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ж. бетонная плита                       - 220
	7,73


