Практическая работа 1 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Цель работы: научиться определять сопротивление теплопередаче конструкций стен, толщину утеплителя.

Литература: https://rascheta.net/ , лекция 2

Задание: выполнить теплотехнический расчет наружных стен.

Исходные данные:

Город: Рязань

Тип здания: Жилое

Вид ограждающей конструкции: стены наружные 510 мм

- Кирпич керамический

- Утеплитель

- Раствор цем.песч.

- Облицовочный кирпич